## Отчет по тарифам ПД
ул. Интернациональная, д.47
переч_работ | периодич | руб/м в месяц
Текущий ремонт многоквартирного дома
Ремонт просевшей отмостки | по мере необх-мости | 0.030864
Очистка МОП МКД от мусора | по мере необх-мости | 0.020816
Ремонт балконных козырьков | по мере необх-мости | 0.056308
Ремонт кровли | по мере необх-мости | 0.58254
Сбрасывание снега с крыш и козырьков, сбивание сосулек | по мере необх-мости | 0.067284
Содержание и ремонт систем водоотвода | по мере необх-мости | 0.10662
Ремонт стен (наружные поверхности) | по мере необх-мости | 0.18619
Герметизация, теплоизоляция швов (межпанельных, температурных и иных) | по мере необх-мости | 0.000835
Ремонт стен (внутренние поверхности) | по мере необх-мости | 0.1436
Окраска стен,дверей, помещений общего пользования | по мере необх-мости | 0.34984
Ремонт, восстановление полов помещений общего пользования | по мере необх-мости | 0.004448
Ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования | по мере необх-мости | 0.016067
Замена разбитых стёкол, окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необх-мости | 0.096402
Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения | по мере необх-мости | 0.17457
Ремонт внутридомовых сетей канализации | по мере необх-мости | 0.31903
Ремонт внутридомовых сетей горячего водоснабжения | по мере необх-мости | 0.17588
Востановление теплоизоляции сетей горячего водоснабжения | по мере необх-мости | 0.004917
Промывка, регулировка и консервация системы отопления | по мере необх-мости | 0.042173
Ремонт системы отопления | по мере необх-мости | 0.6939
Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей мест общего пользования | по мере необх-мости | 0.072181
Ремонт, замена внутридомового электрооборудования общего пользования | по мере необх-мости | 0.057403
Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | по мере необх-мости | 0.1111
Измерение, испытание электропроводки | 1 раз в год | 0.21515
Текущий ремонт малых форм | по мере необх-мости | 0.079704
Ремонт контейнерных площадок | по мере необх-мости | 0.022587
Объекты внешнего благоустройства (асфальтирование, зелёные насаждения) | по мере необх-мости | 0.28861
Ремонт почтовых ящиков | по мере необх-мости | 0.29848
Обследование спец.организациями | по мере необх-мости | 0.1
Содержание систем внутридомового газового оборудования | по графику | 0.43417
Уборка дворовой территории
Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года
Сдвигание свежевыпавшего снега (уборка асфальта после снегопада) | 8 раз в зимний период | 0.159
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения | 3 раза в неделю | 0.301
Уборка грунта в зимний период | 1 раз в неделю | 0.077
Очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в неделю | 0.158
Мехуборка (асфальт) в зимний период | по мере необх-мости | 0.041
Посыпка пескосоляной смесью вручную (асфальт) 20% территории | по мере необх-мости | 0.216
Уборка контейнерных площадок в зимний период | 5 раз в неделю | 0.044
Сметание снега со ступеней и площадок | 2 раза в неделю | 0.034
Работы по содержанию придомовой территории в тёплый период года
Подметание земельного участка в летний период-асфальт | 3 раза в неделю | 0.268
Уборка грунта в летний период | 3 раза в неделю | 0.642
Покос травы на земельном участке | 2 раза в летний период | 0.057
Уборка контейнерных площадок в летний период | 5 раз в неделю | 0.024
Вывоз листвы с придомовой территории (весна, осень) | 2 раза в год | 0.284
Подметание ступеней и площадок | 3 раза в неделю | 0.012
Дератизация МОП | 4 раза в год
Дезинсекция МОП | по мере необх-мости | 0.029755
Работы по содержанию и тек.ремонту систем вентиляции и дымоудаления
Проведение техосмотров и устранение незначит. неисправностей вентиляции | с/у-1 р. в год,кухня-2 р. в год | 0.026647
Проведение техосмотров и устранение незначит. неисправн. Дымоудаления | 4 раза в год
Ремонт вентиляционных (дымовых) каналов | по мере необх-мости | 0.062331
Вывоз крупногабаритного мусора | 2 раза в неделю | 0.7127
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0.885
Вывоз и утилизация ТБО | Ежедневно | 1.875
Содержание лестничных клеток
Влажное подметание лестничных площадок и маршей 1-го этажа | 6 раз в неделю | 0.7109
Влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-го и выше этажей | 1 раз в неделю | 0.2839
Мытье лестничных площадок и маршей 1-го этажа | 1 раз в месяц | 0.054
Мытье лестничных площадок и маршей 2-го и выше этажей | 2 раза в год | 0.0258
Мытьё окон | 1 раз в год | 0.0108
Влажная протирка элементов лестничных клеток
двери | 1 раз в год | 0.0033
перила | 1 раз в год | 0.0028
почтовые ящики | 1 раз в год | 0.0001
Управление МКД |  | 1.2254
Начисление платы, РКО, регистрационный учёт граждан |  | 0.78335
Итого: |  | 13.7604